**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO.**

**“CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”**

**No: OPD-CENDI-CC-011/2023**

**“ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Centralizada de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la Licitación PÚBLICA LOCAL para **ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**, ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como su Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguientes:

**CONVOCATORIA:**

**CRONOGRAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Licitación | OPD-CENDI-CC-011/2023 |
| Costo de las Bases | Sin costo |
| Aprobación de Bases | Viernes **13 de octubre del 2023** |
| Publicación de las Bases y Convocatoria en el portal web del CENDI del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable) | Viernes **13 de octubre del 2023** |
| Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas | Hasta el miércoles **18 de octubre del 2023** a las **10:00 horas**, correo: facturacendi@gmail.com |
| Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley) | Lunes **23 de octubre 2023 a las 13:00** horas, en el domicilio Blvd. Yuscapan 335. Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art.59, F. III, Ley) | La presentación de proposiciones iniciará el viernes **27 de octubre 2023** a las **9:00** y concluirá a las **09:15** en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “E” salón 01 del Hotel: Microtel Inn & Suites by Wyndham Guadalajara Sur, Colonia Santa Isabel, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645 |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art.59, F. III, Ley) | La apertura de proposiciones Iniciará el viernes **27 de octubre 2023** a las **09:16** en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “E” salón 01 del Hotel: Microtel Inn & Suites by Wyndham Guadalajara Sur, Colonia Santa Isabel, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645 |
| Resolución del ganador | En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días posteriores, mismo lugar |
| Origen de los Recursos (art. 59, F. I, Ley) | Municipal |
| Carácter de la Licitación (Art.55 y 59, F. IV, Ley) | Local |
| Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley) | Español |
| Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley) | 2023 |
| Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley) | SI |
| Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley) | **Contrato u Orden de Compra por cantidad fija de bienes.** |
| Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley) | SI |
| Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley) | **Se adjudicara a varios proveedor** |
| La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto. | **5110** |
| Participación de testigo Social (Art. 37, Ley) | NO |
| Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley) | Costo Beneficio |
| Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley) | Anexo 1 |
| Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo:  1.- Acreditación Legal  2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley  3.- Manifestación de Integridad y NO colusión  4.- Demás requisitos que sean solicitados | Anexo 3  Anexo 4  Anexo 4  Anexo 1 y 2 |
| Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley) | **Normal (14 días)** |
| Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades. | Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |

Para los fines de estas bases, se entiende por:

|  |  |
| --- | --- |
| **“CONVOCANTE”** | CENDI del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“DOMICILIO”** | Blvd, Yuscapan 335 col. Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| **“COMITÉ”** | Comité de Adquisiciones del CENDI del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”** | Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Blvd, Yuscapan 335 col. Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco). |
| **“LEY”** | Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios |
| **“LICITANTE”** | Persona Física o Moral (Razón Social) Licitante en el proceso de licitación. |
| **“REGLAMENTO”** | Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“PROVEEDOR”** | Licitante Adjudicado. |
| **“PROCESO”** | La adquisición de: **ADQUISICION DE MOBILIARIO, PARA EL CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”** los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases. |

**B A S E S**

**1.- ESPECIFICACIONES**

La propuesta del **“LICITANTE”** deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos**.**

Información de aclaraciones con:

Gabriela Marisol Loera González

Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones

Tel: 10-99-52-78 Ext. 01

[gloeragonzalez@gmail.com](mailto:gloeragonzalez@gmail.com)

**2.- CARÁCTER DE LA LICITACIÓN Y EL IDIOMA.-**.

La presente es una Licitación Pública **LOCAL**, el origen de los recursos son Municipales la misma se encuentra condicionada a la existencia de suficiencia presupuestal. Toda la documentación de la presente Licitación, así como la correspondencia y documentos relativos a la misma, deberán redactarse en idioma español.

Así mismo las certificaciones, folletos o catálogos, deberán de ser acompañados de una traducción simple al español.

**3.- PUNTUALIDAD**

Sólo podrán ingresar a los diferentes actos, los LICITANTES que se encuentren en el lugar y la hora señalada en el presente documento.

En el caso de que por causas justificadas no se inicien dichos actos a la hora señalada, los acuerdos y las actividades realizadas por el Comité de Adquisiciones, la Unidad Centralizada de Compras, Dirección de Recursos Materiales serán válidas, no pudiendo los LICITANTES de ninguna manera argumentar incumplimiento por parte del **“CONVOCANTE”**.

**4.- FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA**

Los bienes o servicios objeto de la presente Licitación deberán de iniciar, con la ejecución a partir de que se emita la orden de compra, y entregarse a más tardar el 29 de septiembre de 2023 mismos que serán recibidos previa inspección del área requirente o quien designe esta.

Cuando se realice entrega de bienes, esta será por parte del proveedor adjudicado será “libre a bordo”, lugar de carga convenido en el lugar que designe el área solicitante dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la cual deberá incluir flete, desembarque y maniobras de estiba dentro del almacén que se indique por la totalidad de la mercancía acordada en la orden de compra.

El lugar y horario de entrega será en las oficinas del área requirente o donde designe esta, los días lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

El licitante será responsable de la entrega final de los bienes, de tal forma que se preserven las características originales durante el flete, maniobras de estiba y almacenaje.

**5.- FORMA DE PAGO**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracciones XI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el pago correspondiente se realizarán en Moneda Nacional, por trasferencia bancaria, en una sola exhibición contra entrega final del producto, programada para el mes de diciembre 2023. La factura se entregará en las oficinas de la Dirección solicitante.

1. Factura original a nombre del **“CONVOCANTE”,** con los siguientes datos:

* Blvd. Yuscapan 335
* Fraccionamiento Hacienda Santa Fe.
* C.P. 45653
* R. F. C.: CEP-150806-EM8

Toda obligación de pago que se genere con motivo de las adquisiciones de bienes o servicios previstas por la ley en el artículo 87, cuando en el contrato no se pacten términos o plazos específicos, deberá ser satisfecha dentro de los veinte días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

**6.- GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, DEL CONTRATO Y ANTICIPOS.**

**6.1 SERIEDAD DE LA OFERTA**

EL PROVEEDOR deberá suscribir el contrato u orden de compra de formalización y para el caso de incumplir con esta formalización, pagará una sanción económica del 50% (cincuenta por ciento) del costo de su propuesta, cantidad que deberá ser entregada a la convocante dos días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo de omisión.

**6.2 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

De conformidad con el artículo 84 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y con el objetivo de garantizar la seriedad y cumplimiento de la oferta en el servicio, EL PROVEEDOR para el caso de que sea adjudicado con una cantidad superior a los $384,880.00 deberá presentar a los 05 días posteriores a la notificación de la Orden de Compra o Fallo de resolución una garantía en alguna de las siguientes modalidades:

a) Depósito en efectivo realizado a través de la Dirección Administrativa para tal efecto.

b) Cheque certificado.

c) Una fianza expedida por una institución legalmente establecida.

El importe de la garantía será del 10% (diez por ciento) por cumplimiento del importe total de la propuesta l. V. A. incluido.

La Dirección Administrativa, conservará en custodia, dicha garantía en su caso se retendrá hasta el momento en que, a juicio de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales, la obligación garantizada deba tenerse por completamente cumplida, de conformidad con las normas que la regulan.

EL PROVEEDOR que no presente dicha garantía se le aplicará la sanción prevista en el punto 6.1 de estas bases.

**6.3 ANTICIPO**

En la presente licitación no habrá anticipo.

**7.- JUNTA DE ACLARACIONES**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en el horario, y fecha descritas en la parte inicial (cronograma) de las presentes bases en Blvd, Yuscapan 335 col. Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Al Licitante que requiera mayor información de algún punto de las presentes bases deberá enviar mediante correo electrónico a la cuenta [gloeragonzalez@gmail.com](mailto:gloeragonzalez@gmail.com) el documento señalado como **Anexo A** debidamente llenado en formato PDF y WORD, señalando en el asunto del correo número de licitación, documento en el cual deberán de integrar sus preguntas y enviarlo al Secretario Ejecutivo en el horario, y fecha descritas en la parte inicial de las presentes bases (cronograma) a efecto de que puedan ser resueltas en la Junta de Aclaraciones. Los acuerdos, aclaraciones, modificaciones y disposiciones que se pacten o se aclaren en esta Junta de Aclaraciones, formarán parte integral de las Bases de esta Licitación y deberán de ser cumplidas sin excepción por parte de los LICITANTES, asista o no a esta Junta, sin que al efecto sea necesario que se le notifique de las modificaciones o aclaraciones que ahí se pudieran llegar a darse, ya que es su obligación si no llegará a asistir a la Junta, el acudir a la Unidad Centralizada de Compras Recursos Materiales citada y obtener la información necesaria. De la Junta de Aclaraciones se levantará la correspondiente Acta, en la que se asentaran las cuestiones efectuadas por los licitantes en el tiempo y formas indicadas, así como las respuestas otorgadas por la convocante, además se indicaran situaciones de tiempo y lugar, en esta Junta de Aclaraciones los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido hechos en el formato Anexo A, sin embargo la convocante no tendrá obligación de plasmar las respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que a juicio de la Unidad de Compras, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos. (Art. 63 fracción III de la Ley)

A esta Junta de Aclaraciones asistirá un representante de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales y del Área Requirente.

**8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN**) el sobre deberá de estar debidamente cerrado con cinta Diurex y firmado, así mismo el sobre deberá de estar identificado con el número y nombre de lalicitación y nombre de la persona participante.

Todos los anexos deberán de estar debidamente foliados, firmados y con un solo ÍNDICE al inicio de los documentos, los documentos NO deberán de presentarse en protectores de hojas (plásticos).

1. **Anexo 1.A.- (ESPECIFICACIONES)** el anexo deberá de contener de forma conjuntacon firma y nombre del propietario (Persona Física), o el Representante Legal (Persona Moral); para el caso de bienes deberá de señalar **el modelo, marca ofertado** y opcionalmente anexar por separado la ficha técnica que deberá de incluir entre otras especificaciones, calidades, cualidades de cada una de las partidas, con el fin de que se esté en posibilidad de valorar su oferta, para el caso de contratación de servicios el licitante deberá de presentar Curricular actualizado de la empresa.

**Anexo 1.B.-** impresión legible y completa del documento emitido por el SAT de la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, con una vigencia de emisión no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrega de las propuestas, en caso de que no se pueda leer el código bidimensional QR la proposición será desechada.

**Anexo 1.C**.- Documento emitido por el SAT, del que se desprenda que el licitante se encuentra domiciliado en el Estado de Jalisco.

1. **Anexo 2 (COTIZACIÓN)** con las siguientes características:

* Deberá presentarse impresa en original, elaborada de preferencia en hojas membretadas del “LICITANTE”.
* Deberá dirigirla al CENDI del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco o alguno de sus representantes.
* Será necesario que señale el número y nombre de la Licitación.
* Para el caso de adquisición de bienes deberá de señalar el **modelo y marca ofertada**.
* Deberá señalar el precio ofertado en Moneda Nacional más I. V. A.
* La vigencia de la oferta no deberá ser menor a 90 días contados a partir del día de presentación de las propuestas.
* La propuesta económica deberá de contener nombre y firma del propietario (Persona física) o el Representante Legal (Persona Moral)
* Deberá de señalar la garantía de cada uno de sus productos y/o servicios

NOTA. La cotización deberá de incluir todos los costos involucrados.

1. **Anexo 3 (FORMATO DE ACREDITACIÓN)** con firma y nombre del propietario por el “LICITANTE” o su representante legal.

La personalidad del “LICITANTE” se acreditará señalando el número de proveedor asignado por la Dirección Administrativa mismo que deberá estar debidamente actualizado, este requisito será validado por dicha Dirección Administrativa, para el caso de no contar con este requisito el “LICITANTE” deberá presentar copias certificadas del Acta Constitutiva y de ser aplicable Poder Especial o General ello conjuntamente con copias simples de tal documentación de soporte estas últimas dentro del sobre cerrado, las copias certificadas se devolverán previo cotejo de ello; El representante legal y la persona física en su caso deberán de acompañar copia de su identificación oficial así también se deberá acompañar copia de comprobante de domicilio y cedula de Registro Federal de Contribuyentes

1. **Anexo 4 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)** firmado por el “LICITANTE” o su representante legal en donde manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado de proposiciones u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás LICITANTES y manifieste bajo protesta de conducirse con verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco.
2. **Anexo 5 (DECLARACION DE APORTACION CINCO AL MILLAR)** el anexo deberá contener de forma conjunta firma y nombre del propietario ( Persona Física ) o el Representante Legal ( Persona Moral ) y para el caso de personas morales se deberá añadir el nombre completo del licitante, en dicho documento los licitantes deberán de manera obligatoria declarar por escrito en los términos del Anexo, su voluntad o su negativa para la aportación cinco al millar del monto total del contrato antes de IVA, para que sea destinado al Fondo Impulso Jalisco. Bajo ningún supuesto dicha aportación deberá incrementar su propuesta económica ni repercutir en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, su contravención será causa de desechamiento de la propuesta presentada, ello de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
3. El **“LICITANTE”** estará en el entendido, que cualquier omisión o incumplimiento en la presentación de los requisitos y/o documentación, con las características y/o especificaciones señaladas, será motivo de descalificación.
4. El **“LICITANTE”** no deberá haber sido inhabilitado por resolución de la Contraloría del Estado de Jalisco y/o Secretaria de la Función Publica, en los 12 meses previos al acto de presentación de proposiciones.
5. El **“LICITANTE”** por sí mismo si es Persona Física o por medio de su Representante Legal si es Persona Moral, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación presentada en su propuesta, de igual forma esta documentación deberá de venir impresa en hoja membretada del “LICITANTE”.

**9.- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS**

Un día hábil previo al acto de prestación y apertura de proposiciones en el horario comprendido de las 9:30 a las 10:30 los licitantes que así lo deseen podrán comparecer a las instalaciones de la “UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS” con el fin realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición, ello con el fin de que sean orientados en la presentación de sus propuestas, tales como actas constitutivas y demás elementos requeridos en la convocatoria.

La recepción de propuestas se realizará en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y para el caso de entrega de sobres cerrados estos se entregarán **en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “E” salón 01 del Hotel: Microtel Inn & Suites by Wyndham Guadalajara Sur, Colonia Santa Isabel, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645,** las cuales deberán ser presentadas en el horario y fecha descrita en la parte inicial de las presentes bases, la entrega será a la hora indicada en el cronograma de estas bases, por lo que el o los LICITANTES que entreguen su propuesta después del plazo señalado serán descalificados.

Es importante señalar que la propuesta deberá de ser presentada mediante sobre cerrado y firmado por el “LICITANTE”, el cual deberá de estar dirigido al **Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,** indicando el número de la Licitación y el nombre del LICITANTE.

**10.- APERTURA DE PROPUESTAS**

Se llevará a cabo inmediatamente al concluir el acto de presentación descrito en la parte inicial de las presentes bases (cronograma) y en el punto anterior, **en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “E” salón 01 del Hotel: Microtel Inn & Suites by Wyndham Guadalajara Sur, Colonia Santa Isabel, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645.**

Dicho acto se llevará a cabo, en presencia de la Contraloría Municipal, quien hará constar la hora de recepción de los sobres de las Propuestas presentadas y su inviolabilidad. Posteriormente de entre los licitantes que hayan asistido, se elegirá a cuando menos uno, que, en forma conjunta con al menos un integrante del Comité designado por el mismo, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.

Todos los documentos presentados en este acto quedarán en poder de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales para su análisis y valoración.

La Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales levantará el Acta correspondiente que dará cuenta de la Apertura de los sobres de las propuestas, misma que estará disponible para consulta por las partes interesadas.

**11.- ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

El Comité de Adquisiciones del CENDI del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga emitirá la Resolución a más tardar dentro de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del acto de apertura de propuestas mismo que se realizará en el domicilio ubicado en **Boulevard Yuscapan número 335, colonia Hacienda Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, todo esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, pudiendo emitir fallo desde el mismo día en que tuvo conocimiento de las propuestas presentadas.

El Comité de Adquisiciones si está en posibilidades procurará emitir resolución de fallo en la siguiente Sesión de Comité en la que se hayan presentado proposiciones, Así mismo el acto de notificación será el día posterior a tal evento fallo emitido por Comité de Adquisiciones dentro de la sesión respectiva, por lo cual los LICITANTES deberán de presentarse a las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales ubicada en el domicilio de la Convocante primer piso a enterarse de tal decisión.

**12.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS y ADJUDICACIÓN**

**La presente Licitación se podrá adjudicar a varios “LICITANTES”; y una vez aprobadas por Comité aprobar.**

Para el caso de que se presente al proceso un solo Licitante este podrá ser adjudicado siempre y cuando cumpla con todos los requisitos solicitados y que no exceda su propuesta del presupuesto considerado.

El **“CONVOCANTE”** celebrará contrato con el **“LICITANTE”** con base en la propuesta adjudicada, en el presente proceso se formalizará contrato abierto en el que se establecerá que la cantidad de los bienes o servicios a contratar será hasta por la cantidad señalada y requerida en los anexos 1 y 2 y no podrá ser inferior al 40% cuarenta por ciento de la cantidad solicitada en bases.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 inciso 1, fracción XII, 66 inciso 1 y 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en la evaluación de proposiciones se considerará los aspectos técnicos y económicos de las ofertas objeto de la presente Licitación, el criterio de evaluación elegido para el presente proceso será el de costo beneficio por cada partida, analizando previamente si lo ofertado cumple técnicamente, por lo cual se considerará:

1. Aspectos técnicos solicitados. (Especificaciones técnicas y calidad)
2. Precio conveniente.
3. Tiempo de entrega.
4. Garantía en el producto o servicio.
5. Condiciones de Oferta.

Primeramente, se evaluará si los licitantes cumplen con los requisitos administrativos y legales solicitados en bases, las proposiciones que cumplan con las condiciones antes citadas serán sometidas a la evaluación técnica. Posteriormente de los participantes que hayan cumplido cabalmente con estos criterios de evaluación y que por lo tanto se determine que su propuesta es solvente se procederá al análisis de las mejores condiciones de precio conveniente para el Municipio, basándose en precio, tiempo de entrega, garantía en el producto o servicio y Condiciones de Oferta.

La **Dirección Administrativa** será la responsable de la evaluación legal y administrativa de la documentación que presenten los licitantes solicitada en estas bases.

El área requirente será la responsable de evaluar las proposiciones técnicas

**El licitante deberá cotizar en la partida que este en aptitud de concursar.**

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por el **“CONVOCANTE”** que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

**13.- FACULTADES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

En caso de presentarse cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por “EL COMITÉ” de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 fracciones VII y XXI de la “LEY”, teniendo este comité, además, las siguientes facultades:

13.1 Dispensar defectos de las propuestas cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el participante no obró de mala fe y la dispensa de errores u omisiones menores en las propuestas.

13.2 Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior a lo plasmado en estas bases o que no garanticen el servicio solicitado.

13.3 En caso de existir error aritmético y/o mecanográfico al revisar las propuestas, se reconocerá el resultado correcto como importe total por las correcciones realizadas y de ser necesario, citar al participante para hacer las aclaraciones correspondientes.

13.4 Cancelar, Suspender, Declarar Desierto el concurso o partida especial.

**14.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES**

El **“CONVOCANTE”** podrá descalificar al “**LICITANTE**” que se encuentre en cualquiera de los supuestos aquí señalados o que en las bases de esta licitación así se indique:

1. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de autoridad competente.
2. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, excepto cuando se acredite en la investigación de mercado que permitiendo propuestas conjuntas se incrementará el número de concursantes en la licitación.
3. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante, les hubiese rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión.
4. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con el propio ente público, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas.
5. Por no ofertar los servicios o bienes con los requisitos mínimos y/o especificaciones de las presentes bases y sus anexos y/o junta de aclaraciones ya que deberán apegarse a las necesidades planteadas por el **“CONVOCANTE”,** de acuerdo a las características y especificaciones de los servicios y/o bienes.
6. Por la falta de alguno de los documentos solicitados o que los presentados no tengan las características, especificaciones mínimas o requisitos de las presentes bases y/o la omisión de la entrega de garantías. Si los documentos presentados tuvieran: datos falsos, textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras o enmendaduras.
7. Por incumplimiento de las fechas y horarios establecidos en el calendario o cronograma de licitación.
8. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y/o requisitos señalados en las Bases de esta Licitación.
9. Por la entrega del sobre de propuesta fuera de las fechas y horarios establecidos en las Bases de esta Licitación.
10. Por encuadrar en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
11. Nopresentar el certificado de validación aprobando las muestras, emitido por la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad

**15.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA**

El **“CONVOCANTE”** con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios podrá declarar totalmente desierta la Licitación o cualquiera de sus partidas, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando ningún **“LICITANTE”** se registre o no se reciba ninguna oferta.
2. Cuando su propuesta o determinadas partidas de ésta, no reúnan los requisitos solicitados o cuando los precios de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables para la convocante. La declaración de partida o licitación desierta producirá el efecto de que no se adquieran los bienes o servicios respectivos dentro de la licitación que corresponda.
3. Si no se cuenta por lo menos con **una** de las propuestas que cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.
4. Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no fuera posible adjudicar el pedido y/o contrato a ningún **“LICITANTE”.**
5. Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación o partida especial.
6. Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, al Área Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

**16.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN**

El **“CONVOCANTE”** podrá suspender o cancelar la Licitación en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando se presuma que existe arreglo entre los **“LICITANTES”** para presentar sus ofertas de los servicios de la presente Licitación.
2. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o inconformidades; así como por el **“CONVOCANTE”,** de tener conocimiento de alguna irregularidad.
3. Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación.
4. Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.
5. Si los precios ofertados por los **“LICITANTES”** no aseguran al **“CONVOCANTE”** las mejores condiciones disponibles para su adjudicación.

En caso de que la Licitación sea suspendida, se notificará a todos los **“LICITANTES”.**

**17.- FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

Los PROVEEDORES se obligan a enviar la documentación que soporte su personalidad Jurídica en el término de 3 días una vez notificado el fallo, así también se obligan a presentarse a firmar el contrato a los 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adjudicación, en el DOMICILIO. Una vez recabadas todas las firmas, se le proporcionará un ejemplar.

Los PROVEEDORES o el Representante Legal que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial (Pasaporte, Credencial para Votar o Cartilla del Servicio Militar).

Si por causas imputables al PROVEEDOR, no se firma el contrato, el CONVOCANTE podrá adjudicar el contrato respectivo al PARTICIPANTE que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo PROCESO si así lo determina conveniente el CONVOCANTE.

**18.- SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1. Cuando el **“PROVEEDOR”** no cumpla con cualquiera de las obligaciones del contrato.
2. En caso de entregar servicios con especificaciones distintas a las contratadas, el **“CONVOCANTE”** considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún y cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

En cualquier caso, de incumplimiento por parte del Proveedor, se ejecutará la garantía señalada en el punto 6 de las Bases de esta Licitación Pública.

**19.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES**

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de otra Persona Física o Moral, con excepción de los de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad expresa del **“CONVOCANTE”**.

**20.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR**

El **“PROVEEDOR”** contratado asumirá la responsabilidad total, en caso de que al suministrar los bienes al **“CONVOCANTE”** infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor.

**21.- RELACIONES LABORALES**

El Proveedor en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe con motivo del suministro de los servicios o compras objeto de la presente Licitación, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de seguridad social y laboral, sin que por ningún motivo se considere patrón al **“CONVOCANTE.**

**22.- SANCIONES**

22.1. El CONVOCANTE podrá rescindir el contrato y en los siguientes casos:

a) Cuando el PROVEEDOR no cumpla con cualquiera de las obligaciones del contrato.

b) Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le haya otorgado al PROVEEDOR para la entrega del servicio o entrega de bienes objeto del PROCESO y hubiese transcurrido la pena convencional máxima estipulada en el punto **22.2**.

c) En caso de entregar servicio o los bienes muebles con especificaciones distintas a las contratadas, el CONVOCANTE considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen

22.2. Penas Convencionales.

Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total que no hayan sido recibidos o suministrados dentro del plazo establecido en el contrato, conforme a la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **DÍAS DE ATRASO**  **(HÁBILES)** | **% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA ADJUDICACIÓN** |
|  |  |
| **DE 01 HASTA 05** | 3% |
| **DE 06 HASTA 10** | 6% |
| **DE 11 hasta 20** | 10% |
| **De 21 en adelante se podrá rescindir el contrato a criterio del CONVOCANTE** | |

Nota: Los porcentajes de la sanción mencionados en la tabla que antecede, no deberán ser acumulables.

**23.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES**

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, y de conformidad a la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente al año en curso, publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2015, el proveedor con quienes se celebre contrato, deberá entregar a la firma del contrato la **“Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” vigente y en sentido positivo** expedido por el SAT

Para obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento:

1. Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL.
2. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.
3. Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o bien, por correo electrónico a la Unidad Centralizada de Compras opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para efectos de la FIEL.
4. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo cual ingresarán al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero para que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien lo autorizó.

**24.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

El PROVEEDOR queda obligado ante el CONVOCANTE a responder por los defectos y vicios ocultos del servicio suministrados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Estado de Jalisco; en el entendido de que deberá someterse a los Tribunales del Trigésimo Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.

**25.- INCONFORMIDADES**

Las partes tendrán derecho a denunciar cualquier queja o irregularidad y las inconformidades en contra de los actos de licitación, su cancelación y falta de formalización del contrato se presentaran en el domicilio de la Contraloría Municipal ubicado en Independencia 105 Sur Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en horario de 9.00 am a 15.00 pm de Lunes a Viernes, así mismo ante esta instancia los proveedores podrán solicitar se inicie el proceso de conciliación derivado de incumplimientos de los contratos u órdenes de compra de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV y V del Título Tercero de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**26.- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE**

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad de distribución, servicios, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, volúmenes y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el personal asignado se presentará con un oficio del CONVOCANTE, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los **LICITANTES** que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados del **PROCESO** si la Comisión así lo determinara bajo causas justificadas.

A t e n t a m e n t e

Gabriela Marisol Loera González

Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones

Del CENDI del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

**ANEXO A**

**JUNTA ACLARATORIA**

**OPD-CENDI-CC-011/2023**

**ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOTAS ACLARATORIAS** | |
| 1 | Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. |
| 2 | Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es **exclusivamente** la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |
| 3 | Este documento deberá ser entregado a través del correo electrónico facturacendi@gmail.com con atención al Secretario Ejecutivo del Comité, **antes** de **las 15:00 horas del día señalado para tal efecto en las bases de licitación.** |
| Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de tiempo | |
| Nombre del Licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Representante Legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Teléfono y correo Electrónico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Manifiesto que tengo interés en participar en el presente procedimiento licitatorio  Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES**

**OPD-CENDI-CC-011/2023**

**ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**“BASES DE LICITACIÓN”**

La Adquisición de **MOBILIAIO** para el CENDI del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Cant.** | **U. de M.** | **Descripción** |
| 1 | 1 | Piezas | Barra para simular cocineta, fabricada en melamina 28 mm con canto de PVC termopegado. Cubierta y splash en aglomerado hidrofugo de 15 mm y laminado plastico color POR DEFINIR. Tarja de acero inoxidable, con espacio para escurrir trastes, cajones para almacenamiento de cubiertos y puertas abatibles fabricadas en melamina de 16 mm con canto de PVC termopegado, con entrepaño interno en 28 mm. Jaladera modelo alemana color NEGRO para puertas. Incluye tarja y griferia para fregadero. \*No incluye instalación hidraulica. 160 x 60 x 90 |
| 2 | 3 | Piezas | Archivero vertical de 4 gavetas. Fabricada en emlamina de 18 mm color ROBLE MERIDA con canto de PVC termopegado. Jaladera modelo españa y erradura frontal. (Para reemplazar el que se mojó e hinchó). 50x 50 x126 |
| 3 | 13 | Piezas | Espejo con marco de melamina 16 mm color POR DEFINIR 60 x 170 |
| 4 | 14 | Piezas | Librero alto con 2 puertas abatibles y entrepaños fijos internos. Fabricado de melamina de 28 mm color NEGRO con canto de PVC termopegado. Y puertas en melamina 16 mm color CHARDONNAY. Jaladera modelo alemana color negro y cerradura frontal. 84 x 40 x 190 |
| 5 | 35 | Piezas | Silla de visita con estructura metalica. Asiento y respaldo de Polipropileno colro NEGRO. |
| 6 | 15 | Piezas | Silla modelo ECOCHAIR color NEGRO con asiento tapizado en tela microespacial y malla en respaldo. 46.5 x x48 x 89.5 |
| 7 | 15 | Piezas | Escritorio fabricado con cubierta y base de melamina 28 mm, faldon y cajonera en 16 mm con canto de PVC termopegado. 1 Cajon papelero y 1 Cajon archivero. Jaladera modelo alemana color negro y cerradura frontal. 120 x 60 x 75 |
| 8 | 1 | Piezas | Tocador fabricado con cubierta y base en melamina 28 mm con canto de PVC termopegado. Faldon medio y cajonera con 2 cajones en melamina 16 mm. Librero abierto en melamina 16 mm con canto de PVC termopegado. Jaladera modelo alemana color negro. 120 x 60 x 160 |
| 9 | 1 | Piezas | Mueble organizador 120 al x 40 x 160 |
| 10 | 1 | Piezas | CREDENZA MODULAR CON  4 PUERTAS, FABRICADA EN MELAMINA, CON 3  ENTREPAÑOS MOVIBLES, ACABADOS EN TODOS LOS CANTOS EN PVC DE 1 MM Y NIVELADORES. Medidas: 170x 40 x 120 CM con cerradura de puertas. |
| 11 | 1 | pieza | Mesa de juntas fabricada con cubierta de melamina 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado. Base metalica de PTR 3" x 1 1/2" color NEGRO. Perforacion en cubierta, para decibir multicontacto. Incluye pata vertebra. 200 x 100 x 75 |
| 12 | 1 | piezas | Persiana dividida screen dividida en 2 partes color GRIS 390 x 7 x 150 |
| 13 | 6 | piezas | Gabinete a muro fabricado en melamina 16 mm con cuerpo color NEGRO y puerta color CHARDONNAY. Puerta abatible con sistema de piston. Jaladera modelo alemana color negro y cerradura frontal. 100 x 35 x 40 |
| 14 | 11 | pieza | Silla ejecutiva. Base en nylon color NEGRO o GRIS de 23" de 5 puntas. Respaldo y asiento en polipropileno, tapizada en malla tipo poliester en color NEGRO o GRIS. Sistema de elevación con piston ejecutivo. Sistema de ajuste reclinable, con cremallera 70 x x57 x 116 |
| 15 | 1 | pieza | Mueble exhibidor modular para alcancias. Fabricado en melamina de 16 mm color CHARDONNAY y NEGRO con canto de PVC termopegado. Con puertas de cristal templado y cerradura frontal. Espacio inferior para almacenamiento interno y puertas abatibles con jaladera y cerradura frontal. 150 40 205 |
| 16 | 1 | pieza | Vitrina flotante para trofeos, dividida en 2 partes. Fabricada en melamina 16 mm color CHARDONNAY y puertas de cristal templado translucido corredizas de 6 mm. 160 x 30 x 60 |
| 17 | 1 | pieza | Vitrina para bandera fabricada en melamina 16 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado. Dividida en 2 partes. Perforación en base para recibir bandera existente. Laterales de cristal con marco de melamina y puerta abatible con jaladera y cerradura frontal. 50 x 50 x 260 |
| 18 | 2 | piezas | Altura ajustable: 71-90cm, Tamaño del escritorio: 80\*40cm, Material: MDF y tubo de acero |
| 19 | 4 | pieza | Sujetador de pelotas para rehabilitación. Fabricado en PTR 2" x 1" color POR DEFINIR para fijar sobre muro. 120 x 40 x 30 |
| 20 | 2 | piezas | Repisa flotante fabricada en melamina y bastidor interno color CHARDONNAY. 150 x 30 x 6 |
| 21 | 4 | piezas | Juguetero fabricado en melamina 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termoepegado. Conformado por 8 entrepaños abiertos. 120 x 40 x 120 |
| 22 | 3 | piezas | Mesa fabricada en melamina y cubierta en MDF y Laminado Plastico (la mitad) color blanco, para usar como pintarron y la otra mitad con pinturapara pizarron color negro, mismas que se usarán como puertas corredizas. Jaladera de resaque y perforacion para recibir 2 charolas plasticas. Incluye 2 charolas plasticas. 80 x 60 x 50 |
| 23 | 15 | piezas | Silla infantil para preescolar. Tubular redondo de 5/8" cal. 18. pintura epoxica texturizada, color negro. Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno color azul, sin tapiz. Regatones en polietileno de alto impacto color negro. (altura asiento 31 cm). 33 x 30 x 57 |
| 24 | 3 | piezas | Revistero fabricado con cuerpo de melamina de 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado y separaciones de MDF 18 mm con laminado plastico color POR DEFINIR. 60 x 30 x 80 |
| 25 | 8 | piezas | Juguetero fabricado con base de melamina 28 mm color CHARDONNAY y canto de PVC termopegado. 3 cajas de melamina en 16 mm color CHARDONNAY, divididas en 3 partes cada una, para lograr espacios abiertos de almacenamiento. 80 x 30 x 80 |
| 26 | 2 | piezas | Mesa cognitiva fabricada con cubierta de chapa de madera de 18 mm. Y patas de madera de pino o poplar con terminado en laca y puertas de sobreponer para cubrir perforaciones. Perforación para recibir charolas plasticas. Incluye 2 charolas plasticas. 80 x 60 x 50 |
| 27 | 9 | piezas | Entrepaños con borde perimetral fabricados de melamina 16 mm color ROBLE MERIDA con canto de PVC termopegado. 100 x 35 x 15 |
| 28 | 1 | piezas | Escritorio de madera color blanco con un cajón Medidas en cm: 106 largo \* 50 ancho \* 73 alto. |
| 29 | 1 | piezas | Juguetero fabricado de melamina 28 mm color BLANCO y canto de PVC termoepegado. Con 9 entrepaños abiertos con espacio libre interno de 30 x 30 cm y 20 cm de fondo. 95 x 95 x 20 |
| 30 | 2 | piezas | Entrepaños tipo grapa, de melamina a manera de tambor 5 cm. Color BLANCO 45 x 35 x 20 |
| 31 | 15 | piezas | Anaquel metalico, conformado por 4 postes troquelados con lamina de acero multiperforada en cal. 16 y 5 entrepaños metalicos. Cuentan con proceso de desengrasado, lavado, secado para posteriormente rociar pintura en polvo con aplicación electrostativa y horneo. Incluye tornillo galvanizado. 80 x 40 x 200 |
| 32 | 1 | piezas | TABLON BLANCO DE 1.83 |
| 33 | 1 | pieza | cambiador de aseo para adultos de pared reforsado |
| 34 | 13 | piezas | Ventilador de pared con control de motor silencioso |
| 35 | 5 | piezas | Mesa cognitiva fabricada con cubierta de chapa de madera de 18 mm. Y patas de madera de pino o poplar con terminado en laca. Con puertas de triplay acabado laca y perforaciónes para recibir 2 charolas plasticas incluidas 80 x 60 x 50 |
| 36 | 1 | piezas | Podium o atril sencillo fabricado en melamina de 16 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado. Con entrepaño fijo para colocar libreta u hojas y subierta cuperior inclinada para apoyo de microfono u hojas con apuntes. |
| 37 | 1 | piezas | Mesa auxiliar para firma de bitacora. Fabricada con cubierta y base de melamina 28 mm color CHARDONNAY Y NEGRO. Faldon medio de 16 mm con canto de PVC termopegado. Ruedas en base y cajon papelero con jaladera modelo |
| 38 | 1 | piezas | Cristal templado (pizarron de avisos) translucido con fondo blanco 6 mm con soportes de aluminio en las 4 esquinas para fijar sobre muro. |
| 39 | 1 | piezas | Cristal templado (pizarron de avisos) translucido con fondo blanco 6 mm con soportes de aluminio en las 4 esquinas para fijar sobre muro. |
| 40 | 2 | piezas | Juguetero fabricado en melamina 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termoepegado. Conformado por 15 entrepaños con sus respectivas puertas abatibles, fabricadas en melamina 16 mm. Sistema de apertura con push y cerradura frontal. |
| 41 | 1 | piezas | Mueble Seit para ocultar equipo de audio, bocinas y micrófonos. Fabricado en melamina 28 mm con canto de PVC termopegado. Entrepaños internos de 28 mm y 2 puertas abatibles de 16 mm. Jaladera modelo alemana color negro y cerradura frontal. Altura total 2.40 + niveladores |
| 42 | 5 | piezas | Despachador de agua temperaturas con seguro de agua caliente |
| 43 | 1 | piezas | Escritorio fabricado en melamina de 28 y faldon medio de 16 mm con canto de PVC termopegado. Base a manera de tambor, para poder colocar 4 llantas. |
| 44 | 1 | piezas | Mesa de comedor fabricada con cubierta de melamina 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado. Base metalica de PTR 2" x 2" color BLANCO. |
| 45 | 6 | piezas | Silla modelo SOLEI color blanco. Fabricada |
| 46 | 2 | piezas | Microondas WM1211D |
| 47 | 5 | piezas | Locker metalico calibre 24 modelo estandar con 5 puertas. Rejilla de ventilación en cada puerta y portacandado |
| 48 | 1 | piezas | Accesorio multicontactos IBIZA CARGA: 2 contactos eléctricos 127V 1 puerto USB (carga) 1 cable de salida 1 m con clavija |

Todos y cada uno de los bienes, los cuales son descritos en las partidas antes citadas al presente denominado ANEXO 1 ESPECIFICACIONES y los cuales son objetos materia de la Presente Licitación PÚBLICA LOCAL **OPD-CENDI-CC-011/2023**, cumplen invariablemente con todas y cada una de las disposiciones aplicables, manuales y catálogos que establezcan las leyes y normas aplicables, De igual forma mi representante cumplirá invariablemente con las Especificaciones Técnicas señaladas en el presente ANEXO 1 ESPECIFICACIONES y en lo señalado en las Bases de esta Licitación PÚBLICA LOCAL **OPD-CENDI-CC-011/2023**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del **“LICITANTE”**

y/o su Representante Legal

**ANEXO 2**

**COTIZACIÓN**

**“BASES DE LICITACIÓN”**

**OPD-CENDI-CC-011/2023**

**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**PRESENTE**

Los precios incluyen los servicios y descripciones solicitadas son los que se describen en el presente Anexo 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Cant** | **U. de M.** | **Descripción** | **Detalle** | **Precio Unitario** | **Precio Partida** |
| 1 | 1 | Piezas | Barra para simular cocineta, fabricada en melamina 28 mm con canto de PVC termopegado. Cubierta y splash en aglomerado hidrofugo de 15 mm y laminado plastico color POR DEFINIR. Tarja de acero inoxidable, con espacio para escurrir trastes, cajones para almacenamiento de cubiertos y puertas abatibles fabricadas en melamina de 16 mm con canto de PVC termopegado, con entrepaño interno en 28 mm. Jaladera modelo alemana color NEGRO para puertas. Incluye tarja y griferia para fregadero. \*No incluye instalación hidraulica. 160 x 60 x 90 |  |  |  |
| 2 | 3 | Piezas | Archivero vertical de 4 gavetas. Fabricada en emlamina de 18 mm color ROBLE MERIDA con canto de PVC termopegado. Jaladera modelo españa y erradura frontal. (Para reemplazar el que se mojó e hinchó). 50x 50 x126 |  |  |  |
| 3 | 13 | Piezas | Espejo con marco de melamina 16 mm color POR DEFINIR 60 x 170 |  |  |  |
| 4 | 14 | Piezas | Librero alto con 2 puertas abatibles y entrepaños fijos internos. Fabricado de melamina de 28 mm color NEGRO con canto de PVC termopegado. Y puertas en melamina 16 mm color CHARDONNAY. Jaladera modelo alemana color negro y cerradura frontal. 84 x 40 x 190 |  |  |  |
| 5 | 35 | Piezas | Silla de visita con estructura metalica. Asiento y respaldo de Polipropileno colro NEGRO. |  |  |  |
| 6 | 15 | Piezas | Silla modelo ECOCHAIR color NEGRO con asiento tapizado en tela microespacial y malla en respaldo. 46.5 x x48 x 89.5 |  |  |  |
| 7 | 15 | Piezas | Escritorio fabricado con cubierta y base de melamina 28 mm, faldon y cajonera en 16 mm con canto de PVC termopegado. 1 Cajon papelero y 1 Cajon archivero. Jaladera modelo alemana color negro y cerradura frontal. 120 x 60 x 75 |  |  |  |
| 8 | 1 | Piezas | Tocador fabricado con cubierta y base en melamina 28 mm con canto de PVC termopegado. Faldon medio y cajonera con 2 cajones en melamina 16 mm. Librero abierto en melamina 16 mm con canto de PVC termopegado. Jaladera modelo alemana color negro. 120 x 60 x 160 |  |  |  |
| 9 | 1 | Piezas | Mueble organizador 120 al x 40 x 160 |  |  |  |
| 10 | 1 | Piezas | CREDENZA MODULAR CON  4 PUERTAS, FABRICADA EN MELAMINA, CON 3  ENTREPAÑOS MOVIBLES, ACABADOS EN TODOS LOS CANTOS EN PVC DE 1 MM Y NIVELADORES. Medidas: 170x 40 x 120 CM con cerradura de puertas. |  |  |  |
| 11 | 1 | pieza | Mesa de juntas fabricada con cubierta de melamina 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado. Base metalica de PTR 3" x 1 1/2" color NEGRO. Perforacion en cubierta, para decibir multicontacto. Incluye pata vertebra. 200 x 100 x 75 |  |  |  |
| 12 | 1 | piezas | Persiana dividida screen dividida en 2 partes color GRIS 390 x 7 x 150 |  |  |  |
| 13 | 6 | piezas | Gabinete a muro fabricado en melamina 16 mm con cuerpo color NEGRO y puerta color CHARDONNAY. Puerta abatible con sistema de piston. Jaladera modelo alemana color negro y cerradura frontal. 100 x 35 x 40 |  |  |  |
| 14 | 11 | pieza | Silla ejecutiva. Base en nylon color NEGRO o GRIS de 23" de 5 puntas. Respaldo y asiento en polipropileno, tapizada en malla tipo poliester en color NEGRO o GRIS. Sistema de elevación con piston ejecutivo. Sistema de ajuste reclinable, con cremallera 70 x x57 x 116 |  |  |  |
| 15 | 1 | pieza | Mueble exhibidor modular para alcancias. Fabricado en melamina de 16 mm color CHARDONNAY y NEGRO con canto de PVC termopegado. Con puertas de cristal templado y cerradura frontal. Espacio inferior para almacenamiento interno y puertas abatibles con jaladera y cerradura frontal. 150 40 205 |  |  |  |
| 16 | 1 | pieza | Vitrina flotante para trofeos, dividida en 2 partes. Fabricada en melamina 16 mm color CHARDONNAY y puertas de cristal templado translucido corredizas de 6 mm. 160 x 30 x 60 |  |  |  |
| 17 | 1 | pieza | Vitrina para bandera fabricada en melamina 16 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado. Dividida en 2 partes. Perforación en base para recibir bandera existente. Laterales de cristal con marco de melamina y puerta abatible con jaladera y cerradura frontal. 50 x 50 x 260 |  |  |  |
| 18 | 2 | piezas | Altura ajustable: 71-90cm, Tamaño del escritorio: 80\*40cm, Material: MDF y tubo de acero |  |  |  |
| 19 | 4 | pieza | Sujetador de pelotas para rehabilitación. Fabricado en PTR 2" x 1" color POR DEFINIR para fijar sobre muro. 120 x 40 x 30 |  |  |  |
| 20 | 2 | piezas | Repisa flotante fabricada en melamina y bastidor interno color CHARDONNAY. 150 x 30 x 6 |  |  |  |
| 21 | 4 | piezas | Juguetero fabricado en melamina 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termoepegado. Conformado por 8 entrepaños abiertos. 120 x 40 x 120 |  |  |  |
| 22 | 3 | piezas | Mesa fabricada en melamina y cubierta en MDF y Laminado Plastico (la mitad) color blanco, para usar como pintarron y la otra mitad con pinturapara pizarron color negro, mismas que se usarán como puertas corredizas. Jaladera de resaque y perforacion para recibir 2 charolas plasticas. Incluye 2 charolas plasticas. 80 x 60 x 50 |  |  |  |
| 23 | 15 | piezas | Silla infantil para preescolar. Tubular redondo de 5/8" cal. 18. pintura epoxica texturizada, color negro. Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno color azul, sin tapiz. Regatones en polietileno de alto impacto color negro. (altura asiento 31 cm). 33 x 30 x 57 |  |  |  |
| 24 | 3 | piezas | Revistero fabricado con cuerpo de melamina de 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado y separaciones de MDF 18 mm con laminado plastico color POR DEFINIR. 60 x 30 x 80 |  |  |  |
| 25 | 8 | piezas | Juguetero fabricado con base de melamina 28 mm color CHARDONNAY y canto de PVC termopegado. 3 cajas de melamina en 16 mm color CHARDONNAY, divididas en 3 partes cada una, para lograr espacios abiertos de almacenamiento. 80 x 30 x 80 |  |  |  |
| 26 | 2 | piezas | Mesa cognitiva fabricada con cubierta de chapa de madera de 18 mm. Y patas de madera de pino o poplar con terminado en laca y puertas de sobreponer para cubrir perforaciones. Perforación para recibir charolas plasticas. Incluye 2 charolas plasticas. 80 x 60 x 50 |  |  |  |
| 27 | 9 | piezas | Entrepaños con borde perimetral fabricados de melamina 16 mm color ROBLE MERIDA con canto de PVC termopegado. 100 x 35 x 15 |  |  |  |
| 28 | 1 | piezas | Escritorio de madera color blanco con un cajón Medidas en cm: 106 largo \* 50 ancho \* 73 alto. |  |  |  |
| 29 | 1 | piezas | Juguetero fabricado de melamina 28 mm color BLANCO y canto de PVC termoepegado. Con 9 entrepaños abiertos con espacio libre interno de 30 x 30 cm y 20 cm de fondo. 95 x 95 x 20 |  |  |  |
| 30 | 2 | piezas | Entrepaños tipo grapa, de melamina a manera de tambor 5 cm. Color BLANCO 45 x 35 x 20 |  |  |  |
| 31 | 15 | piezas | Anaquel metalico, conformado por 4 postes troquelados con lamina de acero multiperforada en cal. 16 y 5 entrepaños metalicos. Cuentan con proceso de desengrasado, lavado, secado para posteriormente rociar pintura en polvo con aplicación electrostativa y horneo. Incluye tornillo galvanizado. 80 x 40 x 200 |  |  |  |
| 32 | 1 | piezas | TABLON BLANCO DE 1.83 |  |  |  |
| 33 | 1 | pieza | cambiador de aseo para adultos de pared reforsado |  |  |  |
| 34 | 13 | piezas | Ventilador de pared con control de motor silencioso |  |  |  |
| 35 | 5 | piezas | Mesa cognitiva fabricada con cubierta de chapa de madera de 18 mm. Y patas de madera de pino o poplar con terminado en laca. Con puertas de triplay acabado laca y perforaciónes para recibir 2 charolas plasticas incluidas 80 x 60 x 50 |  |  |  |
| 36 | 1 | piezas | Podium o atril sencillo fabricado en melamina de 16 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado. Con entrepaño fijo para colocar libreta u hojas y subierta cuperior inclinada para apoyo de microfono u hojas con apuntes. |  |  |  |
| 37 | 1 | piezas | Mesa auxiliar para firma de bitacora. Fabricada con cubierta y base de melamina 28 mm color CHARDONNAY Y NEGRO. Faldon medio de 16 mm con canto de PVC termopegado. Ruedas en base y cajon papelero con jaladera modelo |  |  |  |
| 38 | 1 | piezas | Cristal templado (pizarron de avisos) translucido con fondo blanco 6 mm con soportes de aluminio en las 4 esquinas para fijar sobre muro. |  |  |  |
| 39 | 1 | piezas | Cristal templado (pizarron de avisos) translucido con fondo blanco 6 mm con soportes de aluminio en las 4 esquinas para fijar sobre muro. |  |  |  |
| 40 | 2 | piezas | Juguetero fabricado en melamina 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termoepegado. Conformado por 15 entrepaños con sus respectivas puertas abatibles, fabricadas en melamina 16 mm. Sistema de apertura con push y cerradura frontal. |  |  |  |
| 41 | 1 | piezas | Mueble Seit para ocultar equipo de audio, bocinas y micrófonos. Fabricado en melamina 28 mm con canto de PVC termopegado. Entrepaños internos de 28 mm y 2 puertas abatibles de 16 mm. Jaladera modelo alemana color negro y cerradura frontal. Altura total 2.40 + niveladores |  |  |  |
| 42 | 5 | piezas | Despachador de agua temperaturas con seguro de agua caliente |  |  |  |
| 43 | 1 | piezas | Escritorio fabricado en melamina de 28 y faldon medio de 16 mm con canto de PVC termopegado. Base a manera de tambor, para poder colocar 4 llantas. |  |  |  |
| 44 | 1 | piezas | Mesa de comedor fabricada con cubierta de melamina 28 mm color CHARDONNAY con canto de PVC termopegado. Base metalica de PTR 2" x 2" color BLANCO. |  |  |  |
| 45 | 6 | piezas | Silla modelo SOLEI color blanco. Fabricada |  |  |  |
| 46 | 2 | piezas | Microondas WM1211D |  |  |  |
| 47 | 5 | piezas | Locker metalico calibre 24 modelo estandar con 5 puertas. Rejilla de ventilación en cada puerta y portacandado |  |  |  |
| 48 | 1 | piezas | Accesorio multicontactos IBIZA CARGA: 2 contactos eléctricos 127V 1 puerto USB (carga) 1 cable de salida 1 m con clavija |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub Total | |  |
|  |  |  |  | IVA | |  |
|  |  |  |  | TOTAL | |  |

El plazo de financiamiento es de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales, contados a partir de la fecha de entrega a satisfacción de los Bienes o servicios materia de esta Licitación Pública **OPD-CENDI-CC-011/2023.**

La garantía otorgada es de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (especificar la garantía de cada uno de los bienes y servicios que ofrece.

|  |
| --- |
| Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 90 días a partir de la fecha de apertura programada en la presente licitación |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del **“LICITANTE”**

y/o su Representante Legal

**ANEXO 3**

**ACREDITACIÓN**

**“BASES DE LICITACIÓN”**

**OPD-CENDI-CC-011/2023**

**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**

**CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**PRESENTE**

Yo, (Nombre de la Persona Física o Representante Legal si es Persona Moral), manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta de la presente Licitación y comprometerme a nombre y representación de (Nombre de la Empresa), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia y las presentes bases de licitación, incluyendo la descalificación de la presente Licitación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del LICITANTE: | | |
| Número de Registro de Proveedor asignado por el CENDI del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco: | | |
| Registro Federal de Contribuyentes: | | |
| Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) | | |
| Municipio o Delegación: | | Entidad Federativa: |
| Teléfono (s): | | Fax: |
| Correo Electrónico: | | |
|  | | |
| Para Personas Morales:  Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones\* si las hubiera)  Fecha y lugar de expedición:  Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:  Número de folio de la credencial para votar del representante legal:  Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:  Tomo:  Libro:  Agregado con número al Apéndice:  \*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.  Para Personas Físicas:  Número de folio de la Credencial para Votar: | | |
|  | | |
| P O D E R | Para Personas Físicas o Morales que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer a la Licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Morales y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro)  Número de Escritura Pública:  Tipo de poder:  Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:  Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:  Tomo:  Libro:  Agregado con número al Apéndice:  Lugar y fecha de expedición: | |
|  | Clasificación de la empresa:  Micro Pequeña Mediana Grande  Tipo de empresa:  Comercializadora Productora Servicio NACIONAL Inter- Nacional  *Presentar copias certificadas del Acta Constitutiva y de ser aplicable Poder Especial o General ello conjuntamente con copias simples de la documentación de soporte, las copias certificadas se devolverán previo cotejo de ello.* | |

PROTESTO LO NECESARIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del **“LICITANTE”**

y/o su Representante Legal

## ANEXO 4

**“BASES DE LICITACIÓN”**

**OPD-CENDI-CC-011/2023**

**ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**

## comité de Adquisiciones DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

P R E S E N T E

Me refiero a mi participación en la\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, relativo a la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Yo, **N O M B R E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** en mi calidad de Representante Legal de **P A R T I C I P A N T E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** tal y como lo acredito con los datos asentados en el anexo 3, manifiesto **Bajo protesta de decir verdad**que:

1. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente “PROCEDIMIENTO”, proporcionados por la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo con ellas.
2. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se compromete a suministrar los bienes o servicios del presente “PROCEDIMIENTO” de acuerdo con las especificaciones consignadas en las bases, que me fueron aceptadas en el Dictamen Técnico y con los precios unitarios señalados en la propuesta económica.
3. Hemos formulado cuidadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los precios se presentan en Moneda Nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración del bien o servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.
4. Si resultamos favorecidos en el presente procedimiento, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 05 días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación y a entregar la garantía correspondiente dentro del término señalado en las bases del presente procedimiento.
5. No me encuentro, ni tampoco mi representada en su caso, en ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios”.
6. Expreso mi consentimiento y autorización para que, en el caso de salir adjudicado, LA “CONVOCANTE” pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de penas convencionales, de los importes que la “CONVOCANTE” deba cubrir por concepto de pago de facturas. Lo anterior, sin perjuicio de la garantía que deban otorgar de acuerdo a lo señalado en el punto 06 de estas bases.
7. Me abstendré y no induciré a terceras personas para que adopten conductas con la finalidad de que los servidores públicos de la dependencia o entidad que licita, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado de proposiciones u otros aspectos que otorguen a mí, a mi representada o a terceras personas condiciones de ventaja o desventaja con relación a los demás LICITANTES.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del **“LICITANTE”**

y/o su Representante Legal